## Messunsicherheit aus ZRM
Schätzung der Messunsicherheit unter Nutzung von Referenzmaterialien
Beispiel: ortho-Phosphat in Meerwasserproben [µmol/l] (Beispiel 1 aus Anhang B der DIN ISO 11352)
Analysenergebnisse der Referenzmaterialmessungen
2.16 | 2.4 | 2.31 | 2.33 | 2.36 | 2.27 | 2.37 | 2.27 | 2.27 | 2.1 | 2.26 | 2.58
2.23 | 2.47 | 2.37 | 2.39 | 2.3 | 2.26 | 2.42 | 2.67 | 2.36 | 2.37 | 2.36 | 2.3
2.5 | 2.17 | 2.43 | 2.35 | 2.16 | 2.3
Ergebnis:
nM | c¯ | sRw | cref | uCref | uCref,rel | uRw,rel | brel | ub,rel | uc,rel | Urel | Urel
30 | 2.3363 | 0.12175 | 2.43 | 0.137 | 0.056379 | 0.052113 | -0.038546 | 0.068956 | 0.086433 | 0.17287 | 17.29%
Eingaben nur in gelb unterlegte Felder!
Die Berechnungen basieren auf der Norm DIN ISO 11352:2013-03
nM | Anzahl der Messungen
c¯ | Mittelwert der Mehrfachmesssungen des eingesetzten zertifizierten Referenzmaterials (ZRM)
sRw | Standardabweichung der ZRM-Messungen
cref | Zertifzierte Konzentration des ZRM, laut Herstellerangaben (Referenzwert bzw. "assigned value")
uCref | Standardunsicherheit der zertifizierten Konzentration des ZRM, laut Herstellerangaben
uCref,rel | Relative Unsicherheit des Referenzwerts
uRw,rel | Relative Unsicherheit der Reproduzierbarkeit = Variationskoeffizient der ZRM-Messungen CV,b
brel | Relative Abweichung vom Referenzwert (bias)
ub,rel | Relative Unsicherheit der bias-Komponente
uc,rel | Relative kombinierte Standardunsicherheit
Urel | Relative erweiterte Messunsicherheit mit k=2
Zur Verfügung gestellt vom Labor für Wasseranalytik des Umweltbundesamtes (UBA), Berlin
April 2014