## Tabelle1
Qualität des Trinkwassers aus größeren Wasserwerken Deutschlands (Versorgungsgebiet Wasserabnahme > 1 000 m³ pro Tag oder mehr als 5 000 versorgte Einwohner)
Parameter | Grenzwert nach TrinkwV | Anzahl der gesamten Messungen |  |  | Anzahl der Messungen mit Einhaltung des Grenzwerts |  |  |  | Anzahl der Messungen mit Nichteinhaltung des Grenzwerts |  |  | Anteil der Messungen mit Einhaltung des Grenzwerts in Prozent
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019
Geruch | 2 bei 12 °C 3 bei 25 °C | 77475 | 76458 | 77602 | 77350 | 76327 | 77541 |  | 125 | 131 | 61 | 99.3188 | 99.8287 | 99.9214
Trübung | 1,0 NTU | 75672 | 49723 | 75111 | 75468 | 49560 | 74849 |  | 204 | 163 | 262 | 99.0202 | 99.6722 | 99.6512
Färbung | 0,5 m-1 | 68932 | 69453 | 70349 | 68894 | 69402 | 70272 |  | 38 | 51 | 77 | 99.8833 | 99.9266 | 99.8905
Leitfähigkeit | 2000 µS cm-1 | 77726 | 75909 | 74261 | 77726 | 75907 | 74260 |  | 0 | 2 | 1 | 99.9816 | 99.9974 | 99.9987
pH-Wert | nicht unter 6,5 nicht über 9,5 | 71466 | 71548 | 71222 | 71458 | 71528 | 71193 |  | 8 | 20 | 29 | 99.9449 | 99.972 | 99.9593
Blei | 0,01 mg/l | 14239 | 14210 | 14848 | 14142 | 14130 | 14771 |  | 97 | 80 | 77 | 99.8387 | 99.437 | 99.4814
Kupfer | 2 mg/l | 13303 | 13552 | 13985 | 13288 | 13535 | 13971 |  | 15 | 17 | 14 | 99.8055 | 99.8746 | 99.8999
Nickel | 0,02 mg/l | 14243 | 14314 | 14938 | 14210 | 14267 | 14888 |  | 33 | 47 | 50 | 99.8872 | 99.6717 | 99.6653
Nitrat | 50 mg/l | 17296 | 16884 | 16561 | 17284 | 16881 | 16559 |  | 12 | 3 | 2 | 99.9306 | 99.9822 | 99.9879
Pestizide | 0,0001 mg/l | 200480 | 247101 | 299025 | 200475 | 247095 | 299023 |  | 5 | 6 | 2 | 99.9975 | 99.9976 | 99.9993
Escherichia coli (E. coli) | 0 in 100 ml | 119357 | 117981 | 118860 | 119335 | 117947 | 118834 |  | 22 | 34 | 26 | 99.9306 | 99.9712 | 99.9781
Enterokokken | 0 in 100 ml | 22282 | 63606 | 71050 | 22256 | 63532 | 70955 |  | 26 | 74 | 95 | 99.8833 | 99.8837 | 99.8663
Coliforme Bakterien | 0 in 100 ml | 119105 | 118215 | 118675 | 117938 | 116712 | 117629 |  | 1167 | 1503 | 1046 | 99.9888 | 98.7286 | 99.1186
Koloniezahl 22 °C | *ohne anormale Veränderung oder *100/ml (*20/ml für desinfiziertes Wasser) | 119279 | 115912 | 114342 | 119047 | 115653 | 114135 |  | 232 | 259 | 207 | 99.8055 | 99.7766 | 99.819
*abhängig vom Untersuchungsverfahren | [7 empty] | Quelle: Umweltbundesamt (Hrsg.), Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit und des Umweltbundesamtes an die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser) in Deutschland (2017 - 2019)

## Tabelle2
Parameter | Anzahl der über- | Anzahl der WVG mit Nichtein-haltungen | Anzahl der Unter-suchungen | Anzahl der Untersuchun-gen mit festgestellten Nichtein-haltungen | Anzahl der Unter-suchungen mit festgestellten Nichtein-haltungen, die auf unzulängliche TWI zurück-zuführen sind | Anteil der Untersuchun-gen ohne Nichtein-haltungen
| wachten WVG |  |  |  |  | in Prozent(1)
Koloniezahl bei 22 °C | 2495 | 90 | 119279 | 232 | 88 | 99.8
Koloniezahl bei 22 °C | 2510 | 83 | 115912 | 259 | 100 | 99.8
Koloniezahl bei 22 °C | 2380 | 66 | 114342 | 207 | 82 | 99.8