## BIOMIS
| Legende | Basisfall |  | Szenario
proz. Endenergieanteil umgesetzt in: |  | [%] | SdT [1-10] | [%] | SdT [1-10]
HEL-Kessel |  | 30 | 5 | 10 | 5
Gas-Kessel |  | 40 | 5 | 40 | 5 |  |  |  |  | PM10 |  | 21 |  | 20 | 17 |  | 17
Pellet-Kessel |  |  | 6 | 20 | 6 | [5 empty] | 0.47 | 0.48621 | 0.08 | 0.086393 | 0.15833 | 0.19 | 0.031915 | 0.03 | hel
Hackschnitzel-Kessel |  |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gas
Getreide-Kessel |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | Jahresmittelwert Immissionen in µg/m³ |  | 0 | 0 | 1.72 | 1.8575 | 0 | 0 | 0.7234 | 0.68 | pellet
Stückholz-Kessel mit Pufferspeicher |  | 3 | 7 | 3 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hackschn.
Stückholz-Kessel ohne Pufferspeicher |  | 3 | 5 | 3 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | getreide
Zusatzfeuerung (max 15%) |  | 3 | 9 | 3 | 9 | [5 empty] | 1.24 | 1.2828 | 0.66 | 0.71274 | 0.40833 | 0.49 | 0.2766 | 0.26 | stückholz mps
Sonstige z.B. Elektro, Fernwärme |  | 21 |  | 21 | [6 empty] | 2.75 | 2.8448 | 1.46 | 1.5767 | 0.9 | 1.08 | 0.60638 | 0.57 | stückholz ops
mittlerer spez. Endenergiebedarf (1) Bestand (2) Neubau / saniert |  | 1 |  | 2
[11 empty] | 1.34 | 1.3862 | 0.71 | 0.76674 | 0.53333 | 0.64 | 0.3617 | 0.34 | zusatz
[11 empty] | roh | korregiert | roh | korregiert | korregiert | roh | korregiert | roh
Gebiet: (1) ländlich klein, (2) ländlich mittel bis groß, (3) städtisch |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | vorbelast
[11 empty] | 20 | 0 |  | 0 | 3 |  | 3 |  | minAchse
Schonsteinmündung: (1) auf First, (2) 1m über First |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | NO2
[12 empty] | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | PM10
mittlere Windgeschwindigkeit in 10m Höhe (1) 1,5 (2) 2,8 (3) 3,7 [m/s] |  | 1 |  | Version 1.0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Benzol
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | BaP
Gradtagszahl GT19 [Kd] |  | 3699 | [8 empty] | 0.2 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0.12 | Abweichung
|  |  | Basisfall |  |  |  | Szenario
|  |  | NO2 | PM10 |  |  | NO2 | PM10
|  |  | [ µg/m³ ] | [ µg/m³ ] |  |  | [ µg/m³ ] | [ µg/m³ ]
Immissions - Vorbelastung |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
|  |  | 0 | 1
Stoff im Diagramm ausgeben [x] |  |  |  | x |  |  |  | x
Jahresmittelwert Immission maximal beaufschlagte Fläche im Untersuchungsgebiet |  |  | 8.09 | 20.81 |  |  | 6.04 | 19.63
Jahresmittelwert Immission Flächenmittelwert des gesamten Untersuchungsgebiets |  |  | 3.46 | 17.4 |  |  | 2.53 | 16.88
Bemerkungen:
Endenergieanteil [%]
Jahresmittelwert Immission
maximal beauf-
schlagte Fläche im
Untersuchungsgebiet
Flächenmittelwert des
gesamten
Untersuchungsgebiets
Basisfall Szenario
Basisfall Szenario

## DATEN (hidden)
| Gradtagszahl | 3699 | 1 | ländlich klein (1) ländlich groß (1,25) | GT08 | 4704.7333
| Endenergie Bestand / Neubau-Sanierung | 1 | 0.53 |  | GT12 | 3098.5
| HEL-Kessel | 30 | 5.3
| Gas-Kessel | 40 | 21.2 |  | 3 | 12 | 15 |  | mittel | max
| Pellet-Kessel | 0 | 10.6 | Gebiet / Kaminmündung | AKTerm Hannover | AKTerm Stuttgart | AKTerm Garmisch |  | Energieanteile 0>= X <= 100%
| Hackschnitzel-Kessel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Auswahl AKTerm | 1 | Basis
| Getreide-Kessel | 0 | 0 | 0 | 1 | Überprüfung ob nur ein Kreuz in "Stoff in Diagramm ausgeben" vorhanden ist |  |  | 1 | Szenario
| Stückholz-Kessel mit Pufferspeicher | 3 | 1.59 | 0 |  |  | Basis | Vorbelastung NO2->Nox Romberg | 0
| Zusatzfeuerung (max 15%) | 21.4286 | 11.3571 | 0 |  |  | Szenario | Vorbelastung NO2->Nox Romberg | 0
| Stückholz-Kessel ohne Pufferspeicher | 3 | 1.59 | Stoff im Diagramm ausgeben [1 ¦ 0] | [6 empty] | Definition des Balkens bestcase - Stand der Technik - worstcase
|  | Basis | Szenario
HEL
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 7.5017 | 0 | 0 | 18.5698 |  |  |  |  | Diagrammwerte HEL |  |  |  |  | Ergebnisse NO_2 nach Romberg [ 103 / ( NOx_Gesamt + 130 ) + 0,005 ] * NOx_Gesamt
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet |  | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Basis | 0.18556 | 0.46825 | 0.19 | 0.47 | Basis | 3.4561 | 8.0949 | 3.46 | 8.09
|  | Überpüfung ob Schieber 1 < x < 10 |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Szenario | 0.032781 | 0.082725 | 0.03 | 0.08 | Szenario | 2.5277 | 6.0416 | 2.53 | 6.04 |  |  |  | hier runden und text <1
|  | 1 | 1 |  | mittel | 7.5017 |  | max | 18.5698
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10 |  | Anteil NOx | [6 empty] | Anteil NOx Vorbelastung
| Schieberegler | 5 | 5 | NOx | Basis | 6.9866 | 17.2947 |  | 2.096 | 5.1884 | bc | st | wc | Basis | 1 | 1 |  |  | Basis |  |  | 1 | 1 |  |  | Diagramm-Überschriftwerte
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 160 | 160 | 0 | Szenario | 6.9866 | 17.2947 |  | 0.37029 | 0.91662 | 128 | 160 | 180 | Szenario | 1 | 1 |  |  | Szenario |  |  | 1 | 1 |  |  | basis max (gerundet) | szenario max (gerundet) | Stoff im Diagramm | basis mittel (gerundet) | szenario mittel (gerundet)
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.65952 | 0 | 0 | 1.6643 | [9 empty] | Ergebnisse PM10 | [5 empty] | 21 | 20 | PM10 | 17 | 17
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet | NO2 | 0 | 8 | 6 |  | 3 | 3
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Basis | 17.3976 | 20.8098 | 17.4 | 20.81 | PM10 | 1 | 21 | 20 | PM10 | 17 | 17
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Szenario | 16.885 | 19.6312 | 16.88 | 19.63 | Benzol | 0 | 6 | 3.2 |  | 2.4 | 1.3
[5 empty] | mittel | 0.65952 |  | max | 1.6643 | [14 empty] | BaP | 0 | 0.9 | 1 |  | 0.4 | 0.4
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | PM10 | Basis | 0.61852 | 1.5608 |  | 0.18556 | 0.46825 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 1.2 | 1.2 | 1 | Szenario | 0.61852 | 1.5608 |  | 0.032781 | 0.082725 | 0.4 | 1.2 | 6
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.0068524 | 0 | 0 | 0.017309 | [9 empty] | Ergebnisse Benzol
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Basis | 2.3802 | 6.0085 | 2.38 | 6.01
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Szenario | 1.2626 | 3.1873 | 1.26 | 3.19
[5 empty] | mittel | 0.0068524 |  | max | 0.017309
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | Benzol | Basis | 0.0063389 | 0.016012 |  | 0.0019017 | 0.0048035 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.011 | 0.011 | 0 | Szenario | 0.0063389 | 0.016012 |  | 0.00033596 | 0.00084863 | 0.0036 | 0.011 | 0.067
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 1.2204e-05 | 0 | 0 | 3.0809e-05 | [9 empty] | Ergebnisse BaP
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Basis | 0.39231 | 0.89456 | 0.39 | 0.89
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Szenario | 0.41886 | 1.0107 | 0.42 | 1.01
[5 empty] | mittel | 1.2204e-05 |  | max | 3.0809e-05
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | BaP | Basis | 0.011446 | 0.028895 |  | 0.0034338 | 0.0086684 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 2.112e-05 | 2.112e-05 | 0 | Szenario | 0.011446 | 0.028895 |  | 0.00060664 | 0.0015314 | 6.3e-06 | 2.112e-05 | 0.0001055
GAS
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 2.4448 | 0 | 0 | 6.0838 |  |  |  |  | Diagrammwerte GAS
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Basis | 0.0010185 | 0.0027193 | 0 | 0
|  | Überpüfung ob Schieber 1 < x < 10 |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Szenario | 0.00053979 | 0.0014412 | 0 | 0
|  | 1 | 1 |  | mittel | 2.4448 |  | max | 6.0838
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10 |  | Anteil NOx
| Schieberegler | 5 | 5 | NOx | Basis | 2.2831 | 5.6815 |  | 0.91325 | 2.2726 | bc | st | wc | Basis | 1 | 1
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 60 | 60 | 0 | Szenario | 2.2831 | 5.6815 |  | 0.48402 | 1.2045 | 34 | 60 | 67.5 | Szenario | 1 | 1
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.0025992 | 0 | 0 | 0.0069397
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.0025992 |  | max | 0.0069397
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | PM10 | Basis | 0.0025462 | 0.0067982 |  | 0.0010185 | 0.0027193 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.02 | 0.02 | 1 | Szenario | 0.0025462 | 0.0067982 |  | 0.00053979 | 0.0014412 | 0.007 | 0.02 | 0.1
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.00019507 | 0 | 0 | 0.00053385
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.00019507 |  | max | 0.00053385
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | Benzol | Basis | 0.00019109 | 0.00052295 |  | 7.6435e-05 | 0.00020918 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.0014 | 0.0014 | 0 | Szenario | 0.00019109 | 0.00052295 |  | 4.0511e-05 | 0.00011087 | 0.00045818 | 0.0014 | 0.0085273
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 3.4917e-07 | 0 | 0 | 9.3228e-07
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 3.4917e-07 |  | max | 9.3228e-07
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | BaP | Basis | 0.00034205 | 0.00091326 |  | 0.00013682 | 0.0003653 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 2.688e-06 | 2.688e-06 | 0 | Szenario | 0.00034205 | 0.00091326 |  | 7.2514e-05 | 0.00019361 | 8.0182e-07 | 2.688e-06 | 1.3427e-05
PELLET
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 15.6876 | 0 | 0 | 39.3081 |  |  |  |  | Diagrammwerte Pellets
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Basis | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Überpüfung ob Schieber 1 < x < 10 |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Szenario | 0.6798 | 1.7175 | 0.68 | 1.72
|  | 1 | 1 |  | mittel | 15.6876 |  | max | 39.3081
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10 |  | Anteil NOx
| Schieberegler | 6 | 6 | NOx | Basis | 15.2217 | 38.1408 |  | 0 | 0 | bc | st | wc | Basis | 1 | 1
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 112.8 | 112.8 | 0 | Szenario | 15.2217 | 38.1408 |  | 1.6135 | 4.0429 | 88 | 110 | 124 | Szenario | 1 | 1
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 4.1307 | 0 | 0 | 10.4359
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 4.1307 |  | max | 10.4359
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | PM10 | Basis | 6.4132 | 16.2024 |  | 0 | 0 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 50.4 | 50.4 | 1 | Szenario | 6.4132 | 16.2024 |  | 0.6798 | 1.7175 | 6.2 | 28 | 140
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.0086997 | 0 | 0 | 0.022207
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.0086997 |  | max | 0.022207
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | Benzol | Basis | 0.016383 | 0.041819 |  | 0 | 0 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.040772 | 0.040772 | 0 | Szenario | 0.016383 | 0.041819 |  | 0.0017365 | 0.0044328 | 0.0066109 | 0.020202 | 0.12305
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.0012391 | 0 | 0 | 0.0031517
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.0012391 |  | max | 0.0031517
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | BaP | Basis | 2.0014 | 5.0907 |  | 0 | 0 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.0054094 | 0.0054094 | 0 | Szenario | 2.0014 | 5.0907 |  | 0.21215 | 0.53961 | 0.00089787 | 0.0030068 | 0.01502
HACKSCHNITZEL
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 19.705 | 0 | 0 | 48.6603 |  |  |  |  | Diagrammwerte Hackschnitzel
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Basis | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Überpüfung ob Schieber 1 < x < 10 |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Szenario | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1 |  | mittel | 19.705 |  | max | 48.6603
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10 |  | Anteil NOx
| Schieberegler | 6 | 6 | NOx | Basis | 19.1017 | 47.1704 |  | 0 | 0 | bc | st | wc | Basis | 1 | 1
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 136.4 | 136.4 | 0 | Szenario | 19.1017 | 47.1704 |  | 0 | 0 | 106 | 133 | 150 | Szenario | 1 | 1
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 7.6998 | 0 | 0 | 19.2037
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 7.6998 |  | max | 19.2037
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | PM10 | Basis | 11.4713 | 28.6101 |  | 0 | 0 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 70.6 | 70.6 | 1 | Szenario | 11.4713 | 28.6101 |  | 0 | 0 | 8.7 | 39 | 197
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.011282 | 0 | 0 | 0.028655
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.011282 |  | max | 0.028655
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | Benzol | Basis | 0.019298 | 0.049015 |  | 0 | 0 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.040772 | 0.040772 | 0 | Szenario | 0.019298 | 0.049015 |  | 0 | 0 | 0.0043582 | 0.020202 | 0.12305
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.0017237 | 0 | 0 | 0.0043599
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.0017237 |  | max | 0.0043599
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | BaP | Basis | 2.6617 | 6.7327 |  | 0 | 0 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.0054094 | 0.0054094 | 0 | Szenario | 2.6617 | 6.7327 |  | 0 | 0 | 0.00059191 | 0.0030068 | 0.01502
GETREIDE
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 91.213 | 0 | 0 | 224.864 |  |  |  |  | Diagrammwerte Getreide
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Basis | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Überpüfung ob Schieber 1 < x < 10 |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Szenario | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1 |  | mittel | 91.213 |  | max | 224.864
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10 |  | Anteil NOx
| Schieberegler | 7 | 7 | NOx | Basis | 91.5871 | 225.7863 |  | 0 | 0 | bc | st | wc | Basis | 1 | 1
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 820.2 | 820.2 | 0 | Szenario | 91.5871 | 225.7863 |  | 0 | 0 | 625 | 781 | 879 | Szenario | 1 | 1
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 12.2536 | 0 | 0 | 30.0023
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 12.2536 |  | max | 30.0023
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | PM10 | Basis | 29.1953 | 71.4832 |  | 0 | 0 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 362.6 | 362.6 | 1 | Szenario | 29.1953 | 71.4832 |  | 0 | 0 | 20.9 | 139 | 698
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.00068184 | 0 | 0 | 0.0017325
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.00068184 |  | max | 0.0017325
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | Benzol | Basis | 0.001952 | 0.0049803 |  | 0 | 0 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.0065585 | 0.0065585 | 0 | Szenario | 0.001952 | 0.0049803 |  | 0 | 0 | 0.00070691 | 0.00216 | 0.013156
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.00072437 | 0 | 0 | 0.0018296
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.00072437 |  | max | 0.0018296
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | BaP | Basis | 1.4759 | 3.728 |  | 0 | 0 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.0062355 | 0.0062355 | 0 | Szenario | 1.4759 | 3.728 |  | 0 | 0 | 0.00071591 | 0.0024 | 0.011989
STÜCKHOLZ mit Pufferspeicher
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 19.5281 | 0 | 0 | 49.359 |  |  |  |  | Diagrammwerte Stückholz mit Pufferspeicher
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Basis | 0.4899 | 1.2401 | 0.49 | 1.24
|  | Überpüfung ob Schieber 1 < x < 10 |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Szenario | 0.25965 | 0.65724 | 0.26 | 0.66
|  | 1 | 1 |  | mittel | 19.5281 |  | max | 49.359
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10 |  | Anteil NOx
| Schieberegler | 7 | 7 | NOx | Basis | 19.1808 | 48.4812 |  | 0.57542 | 1.4544 | bc | st | wc | Basis | 1 | 1
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 131 | 131 | 0 | Szenario | 19.1808 | 48.4812 |  | 0.30497 | 0.77085 | 108 | 125 | 140 | Szenario | 1 | 1
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 9.9948 | 0 | 0 | 25.3
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 9.9948 |  | max | 25.3
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | PM10 | Basis | 16.3299 | 41.3361 |  | 0.4899 | 1.2401 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 106.6 | 106.6 | 1 | Szenario | 16.3299 | 41.3361 |  | 0.25965 | 0.65724 | 6.6 | 59 | 178
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.016119 | 0 | 0 | 0.040893
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.016119 |  | max | 0.040893
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | Benzol | Basis | 0.036727 | 0.093177 |  | 0.0011018 | 0.0027953 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.14282 | 0.14282 | 0 | Szenario | 0.036727 | 0.093177 |  | 0.00058397 | 0.0014815 | 0.021245 | 0.064917 | 0.25967
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.0022739 | 0 | 0 | 0.0057633
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.0022739 |  | max | 0.0057633
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | BaP | Basis | 4.7536 | 12.0484 |  | 0.14261 | 0.36145 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.025132 | 0.025132 | 0 | Szenario | 4.7536 | 12.0484 |  | 0.075583 | 0.19157 | 0.0028855 | 0.0096732 | 0.04832
STÜCKHOLZ ohne Pufferspeicher
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 15.1405 | 0 | 0 | 38.447 |  |  |  |  | Diagrammwerte Stückholz ohne Pufferspeicher
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Basis | 1.0839 | 2.7545 | 1.08 | 2.75
|  | Überpüfung ob Schieber 1 < x < 10 |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Szenario | 0.57444 | 1.4599 | 0.57 | 1.46
|  | 1 | 1 |  | mittel | 15.1405 |  | max | 38.447
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10 |  | Anteil NOx
| Schieberegler | 5 | 5 | NOx | Basis | 14.1333 | 35.8895 |  | 0.424 | 1.0767 | bc | st | wc | Basis | 1 | 1
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 125 | 125 | 0 | Szenario | 14.1333 | 35.8895 |  | 0.22472 | 0.57064 |  | 125 |  | Szenario | 1 | 1
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 38.6535 | 0 | 0 | 98.2353
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 38.6535 |  | max | 98.2353
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | PM10 | Basis | 36.1283 | 91.8178 |  | 1.0839 | 2.7545 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 59 | 59 | 1 | Szenario | 36.1283 | 91.8178 |  | 0.57444 | 1.4599 |  | 59
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.081593 | 0 | 0 | 0.20721
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.081593 |  | max | 0.20721
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | Benzol | Basis | 76.2855 | 193.7277 |  | 2.2886 | 5.8118 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.064917 | 0.064917 | 0 | Szenario | 76.2855 | 193.7277 |  | 1.2129 | 3.0803 |  | 0.064917
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.011616 | 0 | 0 | 0.029521
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.011616 |  | max | 0.029521
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | BaP | Basis | 0.01086 | 0.027601 |  | 0.00032581 | 0.00082803 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.0096732 | 0.0096732 | 0 | Szenario | 0.01086 | 0.027601 |  | 0.00017268 | 0.00043886 |  | 0.0096732
STÜCKHOLZ - KAMIN - ZUSATZFEUERUNG
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 2.1448 | 0 | 0 | 4.5845 |  |  |  |  | Diagrammwerte Stückholz-Kamin-Zusatzfeuerung
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | mittel | max | mittel gerundet | max gerundet
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Basis | 0.63729 | 1.3442 | 0.64 | 1.34
|  | Überpüfung ob Schieber 1 < x < 10 |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Szenario | 0.33777 | 0.71244 | 0.34 | 0.71
|  | 1 | 1 |  | mittel | 2.1448 |  | max | 4.5845
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10 |  | Anteil NOx
| Schieberegler | 9 | 9 | NOx | Basis | 2.2147 | 4.7338 |  | 0.47457 | 1.0144 | bc | st | wc | Basis | 1 | 1
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 137 | 137 | 0 | Szenario | 2.2147 | 4.7338 |  | 0.25152 | 0.53763 | 100 | 125 | 140 | Szenario | 1 | 1
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 1.2753 | 0 | 0 | 2.6899
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 1.2753 |  | max | 2.6899
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | PM10 | Basis | 2.974 | 6.2731 |  | 0.63729 | 1.3442 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 186.4 | 186.4 | 1 | Szenario | 2.974 | 6.2731 |  | 0.33777 | 0.71244 | 23.9 | 72 | 215
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.12674 | 0 | 0 | 0.2703
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.12674 |  | max | 0.2703
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | Benzol | Basis | 0.41331 | 0.88146 |  | 0.088567 | 0.18888 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 17.1195 | 17.1195 | 0 | Szenario | 0.41331 | 0.88146 |  | 0.046941 | 0.10011 | 1.6479 | 5.0351 | 20.1406
|  |  |  | Steigung a ländlich First | 0 | 0 | 0.00030297 | 0 | 0 | 0.00064495
|  |  |  | Steigung a ländlich 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Steigung a städtisch 1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | mittel | 0.00030297 |  | max | 0.00064495
[6 empty] | mittel | max |  | mittel | max | 1 | 5 | 10
|  |  |  | BaP | Basis | 1.1471 | 2.4418 |  | 0.2458 | 0.52324 | bc | st | wc
| Emissionskonzentration bei Nennwärmeleistung | 0.05192 | 0.05192 | 0 | Szenario | 1.1471 | 2.4418 |  | 0.13028 | 0.27732 | 0.0036908 | 0.012373 | 0.061806