## Energetische Bewertung
Energetische Bewertung der Verbraucher
Energieträger | Abrechnung Versorger [kWh] | Berechneter Verbrauch [kWh] | Gemessener Verbrauch [kWh] | Anteil an Gesamt [%] | Abweichung***** [%]
Strom | 3030000 | 3300 | 2400000 | 0.79317 | 0.20683
Gas | 4600000 | 567600 | 4000000 | 0.99296 | 0.0070435
Bereich | Energieart | Hersteller | Nummer | Baujahr | Anschlussleistung [kW] | geschätzte Nutzungsdauer [h] | Gleichzeitigkeitsfaktor [%]* | Berechneter Verbrauch [kWh] | Gemessener Verbrauch [kWh] | Anteil an Gesamtverbrauch Energieträger [%] | Kosten [€] | CO2-Emissionen***** [kg] | Datenerfassung | Einstufung Verbraucher** | Verbesserungspotential*** | Beschreibung des Potentials | Verantwortlicher
Büro - Raum 1-10 | Gas | Gas-Heizung Mustermann | 001-001 | 1995 | 80 | 5280 | 25 | 105600 |  | 0.022957 | 9504 | 21331.2 | Schätzung | C | 1 | Wärmerückgewinnung Produktion | Herr Mustermann
Produktion - Brennofen | Gas | Mustermann 3000 | 011-088 | 1988 | 350 | 5280 | 25 | 462000 |  | 0.10043 | 73920 | 93324 | Schätzung | A | 3 | - | Frau Mustermann
Lager 3 | Strom | Beleuchtung | 005-023 | 2005 | 50 | 5280 | 25 | 66000 | 60000 | 0.019802 | 9600 | 28440 | Stromzähler | B | 1 | Bewegungsmelder | Herr Mustermann
Werkstatt | Strom | Beleuchtung | 005-044 | 2020 | 5 | 2640 | 25 | 3300 |  | 0.0010891 | 528 | 1564.2 | Schätzung | C | 4 | - | Frau Mustermann
* Auslastungsfaktor zur genaueren Abschätzung des realen Verbrauchs (falls Verbraucher nicht ständig mit voller Leistung laufen) | [16 empty] | Quelle: Umweltbundesamt
** eigene individuelle Einschätzung nach: A = hoch (SEU), B = mittel, C = niedrig, D = nicht relevant
*** 1 = technisch möglich und sinnvoll, 2 = organisatorisch möglich und sinnvoll, 3 = technisch nicht möglich, 4 = wirtschaftlich nicht sinnvoll
**** Abweichung der ermittelten Verbräuche von den Abrechnungen. Der gemessene Verbrauch ist, wenn vorhanden, dem berechneten Verbrauch vorzuziehen
*****CO2-Emissionsfaktoren kg/kWh
Strom (UBA) | 0.474
Gas (GEMIS) | 0.202

## Monatlicher Energieverbrauch
Energieverbrauch 2021
Monat | Stromverbrauch [kWh] | Heiz-Wärmeverbrauch [kWh]
2021-01-01 | 220000 | 1000000
2021-02-01 | 250000 | 800000
2021-03-01 | 300000 | 600000
2021-04-01 | 300000 | 400000
2021-05-01 | 300000 | 0
2021-06-01 | 250000 | 0
2021-07-01 | 250000 | 0
2021-08-01 | 220000 | 0
2021-09-01 | 220000 | 0
2021-10-01 | 250000 | 400000
2021-11-01 | 250000 | 600000
2021-12-01 | 220000 | 800000
Quelle: Umweltbundesamt