## Slide 1: 1. Kapitel
Um was geht es?
Dr. Mustermann | Dipl. Ing. (FH) Frau Mustermann
Notes: Im ersten Kapitel des Seminars wollen wir uns mit der Themenstellung beschäftigen.
Nächste Folie

## Slide 2: Um was geht es?
1. Kapitel: Um was geht es?
Was ist das Problem?
Wie wird zur Lösung des Problems vorgegangen?
Welche Aufgaben hat der Sachverständige gemäß 32. BImSchV?
Notes: Sie haben möglicherweise schon überlegt, weshalb Sie überhaupt hier sind. Daher heißt unsere erste Frage:
Was ist das Problem?
Die Klärung der Problemstellung führt uns unweigerlich zur zweiten Frage:
Wie wird zur Lösung des Problems vorgegangen?
Und im Rahmen des Lösungsansatzes stellt sich die dritte Frage, die Sie dann konkret betrifft:
Welche Aufgaben hat der Sachverständige gemäß 32. BImSchV?
Das erste Kapitel dieses Seminars beschäftigt sich also mit der Beantwortung dieser drei Fragen. Beginnen wir mit Frage 1:
Nächste Folie

## Slide 3: Problemstellung
1. Kapitel: Um was geht es?
Beispiel 1: Klimagerät an einem Einfamilienhaus
Notes: Es geht also um die Problemstellung. Zur Veranschaulichung wollen wir zunächst einige Bilder betrachten:
Beispiel 1: Klimagerät an einem Einfamilienhaus.
Hier wird offenbar in ca. 6 m Entfernung zum Nachbarhaus ein Klimagerät betrieben.
Möglicherweise halb so schlimm, wenn auch die gegenüberliegende Fassade kein Fenster aufweist.
Nächste Folie

## Slide 4: Problemstellung
1. Kapitel: Um was geht es?
Beispiel 1: Klimagerät an einem Einfamilienhaus
Notes: Das Gegenteil ist aber der Fall. Beinahe auf derselben Höhe befinden sich gegenüber drei Fenster. Es kann unter diesen Umständen zu einer Belästigung des Nachbarn durch Lärm kommen, denn das Klimagerät soll möglicherweise gerade im Sommer auch nachts betrieben werden, der Nachbar möchte aber bei offenem Fenster schlafen.
Ein weiteres Beispiel:
Nächste Folie

## Slide 5: Problemstellung
1. Kapitel: Um was geht es?
Beispiel 2: Luftwärmepumpe vor einer Doppelhaushälfte
Notes: Wer sieht, wo das Gerät versteckt ist?
Richtig.
Am linken Rand des Doppelhauses befindet sich unterhalb eines Fensters der Wärmetauscher einer Luftwärmepumpe. Die Orientierung zur Straße ist aus schalltechnischer Sicht günstiger als der Aufstellort in Beispiel 1. Trotzdem ist eine Störwirkung gerade zur Nachtzeit auch hier nicht ausgeschlossen.
Und noch ein drittes Beispiel:
Nächste Folie

## Slide 6: Problemstellung
1. Kapitel: Um was geht es?
Beispiel 3: Luftwärmepumpe im Garten eines Einfamilienhauses
Notes: Hier haben wir den Wärmetauscher einer Luftwärmepumpe im Garten eines Einfamilienhauses. Die Achse des Ventilators ist nach oben gerichtet. Damit wird der komplette obere Halbraum und somit die gesamte nähere Umgebung beschallt. Gerade in einem sonst sehr ruhigen Umfeld kann eine solche Anlage abends und nachts als sehr störend empfunden werden.
Nächste Folie

## Slide 7: Problemstellung
1. Kapitel: Um was geht es?
Quelle: Umweltbundesamt (UBA)
Notes: Was macht nun aber das Problem so drängend, dass es unbedingt angegangen werden muss?
Betrachten wir folgende Grafik!
Sie sehen den Anteil verschiedener Heizsysteme in deutschen Einfamilienhäusern.
Der Anteil der Wärmepumpen hat dementsprechend von ca. 3 % noch im Jahr 2004 auf ca. 25 % im Jahr 2009 zugenommen und stagniert nun seitdem auf diesem Niveau.
Was bedeutet das in absoluten Zahlen?
Es werden 40.000 Wärmepumpen im Jahr errichtet.
40.000 Neuaufstellungen im Jahr bedeuten 40.000-mal im Jahr die Chance auf eine als Belästigung wahrgenommene Geräuscheinwirkung durch eine Wärmepumpe.
Zum nächtlichen Belästigungspotenzial kommt also erschwerend die Häufigkeit der Geräte hinzu.
Welche Regelungsinstrumentarien existieren derzeit/existierten bis 2014?
Nächste Folie

## Slide 8: Problemstellung
Im Internetauftritt der Firma Junkers / Bosch Thermotechnik GmbH vom Januar 2014 heißt es wörtlich:
„Die Nutzung der Umgebungsluft als Wärmequelle ist eine besonders unkomplizierte Lösung. Behördliche Genehmi-gungen sind nicht notwendig, der Aufwand der Erschließung ist gering. In Verbindung mit einem passenden Speicher sorgen die Luft-Wärmepumpen für hohen Warmwasser-komfort in Ihrem Zuhause.
1. Kapitel: Um was geht es?
Notes: Betrachten wir einen Ausschnitt aus dem Internet-Auftritt eines großen Wärmepumpenproduzenten.
Wir lesen einen Text, der überzeugend über die Anschaffung von Wärmepumpen informiert.
In Bezug auf unsere Fragestellung ist der zweite Satz interessant:
Behördliche Genehmigungen sind nicht notwendig.
Der potenziellen Störwirkung wird also derzeit/wurde bis 2014 durch keine wirksame gesetzliche Regelung begegnet.
Sind nun Luftwärmepumpen die einzigen in diesem Zusammenhang schalltechnisch kritischen Geräte?
Welche anderen haustechnischen Geräte und Anlagen arbeiten ebenfalls durchgängig, treten in jüngerer Vergangenheit vermehrt auf und sind derzeit/waren bis 2014 völlig genehmigungsfrei zu errichten?
Nächste Folie

## Slide 9: Problemstellung
Durchgängig arbeitende Geräte oder Anlagen mit Potenzial zur Lärmbelästigung in Wohngebieten
1. Kapitel: Um was geht es?
Luftwärme-pumpen
Klima-geräte
Lüftungs-geräte
Klein-KWK-Anlagen
Kühlgeräte
Notes: Wir haben also bereits über Luftwärmepumpen gesprochen. Welche weiteren Geräte sind in diesem Zusammenhang zu nennen?
Bei Wortmeldung entsprechenden Button durch Klicken aufrufen
Was ist nun also unsere Problemstellung? Wir fassen zusammen:
Nächste Folie

## Slide 10: Problemstellung
1. Kapitel: Um was geht es?
Zunehmender Einsatz von Geräten zur Heizung, Lüftung oder Kühlung von Gebäuden innerhalb von Wohngebieten
Teilweise im Rahmen der Energiewende politisch erwünschte und geförderte Geräte
Im Normalfall keine genehmigungspflichtigen Anlagen und daher ohne schalltechnische Überprüfung aufstellbar
Häufig durchgängiger stationärer Betrieb solcher Anlagen und damit auch nachts unverminderte Lärmemissionen
Verstärktes Auftreten von Lärmproblemen im Zusammenhang mit dem Betrieb betreffender Geräte und Anlagen
Notes: Der Einsatz von Geräten zur Heizung, Lüftung oder Kühlung von Gebäuden innerhalb von Wohngebieten hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen.
Dieser Trend wird voraussichtlich anhalten, zumal viele dieser Geräte im Rahmen der Energiewende politisch erwünscht und auch gefördert sind.
Es handelt sich im Normalfall um nicht genehmigungspflichtige Anlagen, die ohne weitere schalltechnische Überprüfung aufgestellt werden können. Der Begriff “Anlage“ wird oft im Zusammenhang mit Genehmigungsprozeduren für ein oder mehrere meist fest installierte Geräte verwendet. In diesem Sinn tritt der Begriff in der Folge häufig auf.
Häufig werden die betreffenden Anlagen durchgängig rund um die Uhr betrieben und strahlen daher auch nachts unvermindert Lärm ab.
All dies zusammen hat zuletzt verstärkt zum Auftreten von Lärmproblemen im Zusammenhang mit dem Betrieb solcher Geräte und Anlagen geführt.
Was kann man dagegen tun?
Nächste Folie

## Slide 11: Lösungsansatz
1. Kapitel: Um was geht es?
Schalltechnische Entwicklung der betreffenden Geräte genügend ausgereift
Aber: oftmals keine Umsetzung des Stands der Technik sowohl in Bezug auf das Gerät als auch auf den Aufstellort
Daher: Eingreifen des Staates zur Sicherung der Belange des Lärmschutzes notwendig
Wie ist bei einer solchen Reglementierung vorzugehen?
Notes: Zunächst kann man feststellen, dass die betreffenden Geräte schalltechnisch genügend ausgereift sind, um keine Belästigung darstellen zu müssen.
Häufig kommen jedoch Geräte zum Einsatz, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, oder der Aufstellort wird ungünstig gewählt.
Es liegt also nahe, von staatlicher Seite einzugreifen und sicherzustellen, dass bei der Aufstellung betreffender Geräte die Belange des Lärmschutzes berücksichtigt werden.
Wie kann ein solches Eingreifen aussehen?
Nächste Folie

## Slide 12: Lösungsansatz
1. Kapitel: Um was geht es?
Anschaffung betreffender Geräte oftmals politisch gewollt, daher kein abschreckender Effekt erwünscht
Daher – aber auch wegen der Vielzahl der Geräte – Vermeidung der verpflichtenden Einbindung von Behörden
Nachweis der schalltechnischen Verträglichkeit einer Anlage durch den Betreiber in unbürokratischer Weise
Notes: Es ist nicht erwünscht, einen abschreckenden Effekt zu erzielen, denn die Anschaffung der betreffenden Geräte ist - wie schon gesagt - oftmals politisch gewollt.
Bei der Vielzahl der Geräte ist außerdem zu vermeiden, dass die Behörden in die Zulassung entsprechender Anlagen verpflichtend eingebunden sind.
Daher soll der Betreiber in einer unbürokratischen Weise einen Nachweis über die schalltechnische Verträglichkeit seiner Anlage einholen.
In welcher Form soll das geschehen?
Nächste Folie

## Slide 13: Lösungsansatz
1. Kapitel: Um was geht es?
Aufstellung von verpflichtenden Verwendungsregeln für die betreffende Gerätegruppe
Dokumentation der Einhaltung der Verwendungsregeln in einer Bescheinigung erforderlich
Bescheinigung bei der zuständigen Behörde ggf. auf Verlangen vorzulegen (z. B. im Beschwerdefall)
Bei Verdacht auf Nichteinhaltung der Verwendungsregeln Anordnung der Einstellung des Betriebs möglich
Notes: Es werden für den Betrieb der betreffenden Gerätegruppe Verwendungsregeln aufgestellt, die verpflichtend eingehalten werden müssen.
Die Einhaltung dieser Verwendungsregeln ist in einer Bescheinigung zu dokumentieren und auf Verlangen - z. B. im Falle von Beschwerden oder Streitigkeiten - der zuständigen Behörde vorzulegen.
Ist in einem solchen Fall die Einhaltung der Verwendungsregelungen fraglich, kann die Behörde bis zur Klärung des Sachverhalts die Einstellung des Betriebs der Anlage anordnen.
Wer stellt nun die Bescheinigung aus?
Nächste Folie

## Slide 14: Lösungsansatz
1. Kapitel: Um was geht es?
Prüfung der Einhaltung der Verwendungsregelungen und Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung durch den:
Sachverständigen gemäß 32. BImSchV
Notes: Sie werden es sich schon gedacht haben: der Sachverständige gemäß 32. BImSchV!
Was muss nun ein solcher Sachverständiger leisten?
Nächste Folie

## Slide 15: Aufgabenstellung
1. Kapitel: Um was geht es?
Aufgaben des Sachverständigen für Lärmschutz beim Betrieb stationärer Geräte in Wohngebieten
Beratung des Betreibers bei der Planung einer Anlage und ihrer Inbetriebnahme
Gewährleistung der Einhaltung der Betreiberpflichten bzgl. des Lärmschutzes
Notes: Seine Leistungen erstrecken sich auf zwei Bereiche, die eng zusammenhängen:
Erstens soll er den Betreiber einer Anlage in der Planungsphase und beim Errichten einer entsprechenden Anlage beratend unterstützen.
Zweitens soll er die Einhaltung der Verwendungsregeln in Bezug auf den Lärmschutz sicherstellen.
Was heißt das im Einzelnen?
Nächste Folie

## Slide 16: Aufgabenstellung
1. Kapitel: Um was geht es?
Beratende Leistungen
Allgemeine Sensibilisierung für die Immissionsproblematik im nachbarschaftlichen Umfeld
Beratung bei der Auswahl eines geeigneten Geräts im Hinblick auf die konkreten Gegebenheiten vor Ort
Beratung bei der Wahl des Aufstellortes und ggf. bei der Durchführung zusätzlicher Schallschutzmaßnahmen
Notes: Im Rahmen der beratenden Leistungen soll der Betreiber zunächst für die Lärmproblematik im nachbarschaftlichen Umfeld sensibilisiert werden.
Außerdem soll der Sachverständige ihn bei der Auswahl eines geeigneten Geräts im Hinblick auf die akustischen Gegebenheiten vor Ort beratend unterstützen.
Die Beratung soll sich auch auf die Wahl des konkreten Aufstellortes des Geräts und ggf. auf weiterführende Schallschutzmaßnahmen erstrecken.
Über die beratende Funktion hinaus sollen Sie auch begutachtend tätig werden.
Nächste Folie

## Slide 17: Aufgabenstellung
1. Kapitel: Um was geht es?
Beurteilende Leistungen
Durchführung einer vereinfachten Immissionsprognose und Beurteilung der vorliegenden Planung
Gewährleistung der Einhaltung weiterer Betreiberpflichten bzgl. des Lärmschutzes
Ausstellung einer Bescheinigung zum Nachweis der Einhaltung der Betreiberpflichten gegenüber der Behörde
Notes: Anhand der vorliegenden Planungsdaten sollen Sie eine vereinfachte Immissionsprognose durchführen und die geplante Anlage diesbezüglich beurteilen.
Außerdem ist die Einhaltung weiterer Betreiberpflichten gemäß 32. BImSchV zu überprüfen.
Die so erfolgte Begutachtung der Anlage ist durch eine Bescheinigung zu dokumentieren, mit der der Betreiber gegenüber der Behörde ggf. die Einhaltung der Betreiberpflichten belegen kann.
Um dieser Aufgabenstellung gerecht werden zu können, sollen Sie sich in der Folge entsprechende Grundlagen aneignen.
Wie wird dabei vorgegangen?
Nächste Folie

## Slide 18: Aufbau des Seminars
1. Kapitel: Um was geht es?
Kapitel 2 – 7: Einführung in die Grundlagen der technischen Akustik und des Immissionsschutzrechts
Kapitel 8 – 9: Systematische Zusammenfassung der vermittelten Inhalte und Übungen
Kapitel 10: Abgrenzung und detaillierte Beschreibung der Tätigkeit des Sachverständigen
Notes: Zunächst werden wir uns Schritt für Schritt und in anschaulicher Art und Weise die wichtigsten Begriffe der technischen Akustik und des in Deutschland geltenden Immissionsschutzrechts aneignen. Dies umfasst die Kapitel 2 – 7 und damit den gesamten restlichen 1. Tag des Seminars.
Am 2. Tag werden wir dann das Gelernte systematisch zusammenfassen und in einigen Punkten ergänzen, so dass Sie die Seminarinhalte beinahe komplett wiederholen und einen Überblick bekommen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr Verständnis durch die Bearbeitung zahlreicher Übungsaufgaben zu überprüfen.
Im abschließenden Kapitel werden Ihre konkrete Tätigkeit und die anzuwendenden Methoden klar definiert. Ein wichtiger Punkt ist hier auch die Erkenntnis, welche Situationen Sie bearbeiten können und dürfen und welche nicht. Auch hier bekommen Sie realitätsnahe Fallbeispiele zum Einüben der Abläufe, die Sie erwarten.
Nächste Folie

## Slide 19: Hinweis
1. Kapitel: Um was geht es?
Manche Themen können u. a. aus Zeitgründen nur grob erklärt werden. Darauf wird ggf. hingewiesen.
Spielen solche Themen in der Projektarbeit eine Rolle, ist vom Sachverständigen ein auf Akustik spezialisiertes Ingenieurbüro hinzuzuziehen.
Geeignete Ingenieurbüros führen den Titel „Messstelle nach § 26 BImSchG“ und werden regelmäßig auf Einhaltung der entsprechenden Standards hin überprüft.
Notes: Im Rahmen der Vortragsreihe und des vorliegenden Handbuchs können allein aus Zeitgründen nicht alle vorkommenden Inhalte so gründlich behandelt werden, dass ein wirklich tiefes Verständnis erreicht wird. Darauf wird an den entsprechenden Stellen aufmerksam gemacht.
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass bei der späteren Bearbeitung von Projekten ein auf Akustik spezialisiertes Ingenieurbüro hinzugezogen werden muss, falls die angesprochene Thematik eine Rolle spielt.
Geeignete Ingenieurbüros erfüllen bestimmte Standards, deren Einhaltung regelmäßig nachgewiesen werden muss. Sie dürfen auf Basis dieses Nachweises den Titel „Messstelle nach § 26 BImSchG“ führen.
Eine Internetseite, auf der solche Firmen genannt werden, ist in Abschnitt 11 zu finden.
Nächste Folie

## Slide 20: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit